SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DLA PUP W WIELUNIU

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy

w Wieluniu

ul. Sieradzka 56a

  - Wieluń

- nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

ul. Sieradzka 56a,

98-300 Wieluń,

tel.: 43 843-47-33, fax: 43 886-05-18 wew. 130

adres strony internetowej: http://bip-pup.powiat.wielun.pl

e-mail: lowi@praca.gov.pl

NIP: 832-10-15-825

- tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

- opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu.

- Zamówienie jest podzielone na 3 części:

Część 1 – dostawa macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem

Część 2 - dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz programu do wirtualizacji serwerów

Część 3 - dostawa pozostałego sprzętu komputerowego

W związku z powyższym zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych co oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną lub na trzy części zamówienia (zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ).

Wybór ofert zostanie dokonany odrębnie dla każdej z trzech części zamówienia.

- Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz pozostałym wyposażeniem, został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza jedynie sprzęt komputerowy fabrycznie nowy i sprawny technicznie oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt komputerowy będzie wysokiej jakości oraz będzie zapewniał należyte bezpieczeństwo przy jego użytkowaniu oraz posiadał właściwe opakowanie i oznakowanie.

- O ile inaczej nie zaznaczono wszelkie zapisy dotyczące konfiguracji sprzętu komputerowego, zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, należy traktować jako parametry minimalne.

- Użyte w treści konfiguracji sprzętu komputerowego określenie „lub równoważne” oznaczają, że w tych przypadkach zamawiający dopuszcza rozwiązania posiadające cechy lub funkcjonalności takie same lub lepsze w stosunku do określonych. Zamawiający żąda wskazania w ofercie produktów równoważnych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy do oferty załączyć dokumenty wskazujące pełną równoważność zaoferowanego sprzętu komputerowego.

- Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia produktów równoważnych w stosunku do następujących pozycji wykazu sprzętu komputerowego:

część 1 zamówienia – zakup macierzy dyskowej typu Dell Power Vault MD3600i,

część 2 Pozycja 2 zamówienia – zakup programu do wirtualizacji serwerów typu VMware vSphere 5.1.

W tych przypadkach dostarczenie sprzętu oraz programu innego niż wymagany, spowodowałoby niekompatybilność z obsługiwanym sprzętem i systemami, które posiada zamawiający.

- W przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku sprzętu komputerowego określonego w ofercie wykonawcy, będzie on zobowiązany przedstawić zamawiającemu oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji lub wycofaniu z rynku danego sprzętu wraz z propozycją następcy tego modelu. Parametry techniczne następcy nie mogą być gorsze od określonych dla modelu, którego produkcja została zakończona, lub który został wycofany z rynku, a jego cena wyższa od zawartej w ofercie wykonawcy. Zamawiający dokona weryfikacji parametrów następcy sprzętu w celu potwierdzenia, że nie są one gorsze od określonych dla modelu, którego produkcja została zakończona, lub który został wycofany z rynku. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonej weryfikacji zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawcę. Na tej podstawie wykonawca będzie mógł dostarczyć następcę sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji odpowiednio:

a) przez minimum 36 miesięcy dl macierzy dyskowej,

- przez minimum 36 miesięcy dla serwera,

- przez minimum 24 miesięcy dla zestawów komputerowych stacjonarnych,

- przez minimum 24 miesięcy dla monitorów,

- przez minimum 24 miesięcy dla komputerów przenośnych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydane przez producentów sprzętu karty gwarancyjne potwierdzające udzielenie gwarancji. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na sprzęt licząc od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo – jakościowego przedmiotu umowy oraz dostarczeniu licencji do zakupionego wraz ze sprzętem oprogramowania.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą PUP, wykonawca zapewni odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu komputerowego w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych oraz dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 
3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie komputerowym. Powyższe ograniczenie nie może skutkować odmową wykonania usług gwarancyjnych odnośnie pozostałych elementów uszkodzonego sprzętu. W przypadku uszkodzenia dysku twardego 
i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi wykonawcy. Pracownicy obsługi informatycznej zamawiającego mają prawo do otwierania obudów i rozbudowy konfiguracji podstawowych sprzętu komputerowego bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:

### dostarczenia sprzętu komputerowego na własny koszt i ryzyko do siedziby zamawiającego mieszczącej się w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56a,

- dostarczenia macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,

- w ramach sprzedaży i dostawy macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem zapewnienia urządzenia o parametrach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, wsparcia dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych wskazanych w powyższym załączniku, świadczenia gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy, obsługi serwisowej w języku polskim,

- dostarczenia serwera wraz z oprogramowaniem przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,

- w ramach sprzedaży i dostawy serwera wraz z oprogramowaniem zapewnienia urządzenia o parametrach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, wsparcia dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych wskazanych w powyższym załączniku, świadczenia gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy, obsługi serwisowej 
w języku polskim,

- dostarczenia programu do wirtualizacji serwerów przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,

- w ramach sprzedaży i dostawy stacji roboczych oraz komputerów przenośnych zapewnienia wsparcia technicznego w postaci możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela oraz dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu,

- w ramach sprzedaży i dostawy stacji roboczych oraz komputerów przenośnych wykonania instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego komputera z aktualnymi sterownikami urządzeń oraz Service Packami aktualnymi w momencie dostawy, 
a także aktywowania systemu operacyjnego,

### przekazania zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego.

- Odbiór sprzętu komputerowego wraz z kartami gwarancyjnymi zostanie udokumentowany protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela wykonawcy 
i przedstawiciela zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru ilościowo – jakościowego stanowi potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia i jednocześnie podstawę do wystawienia faktury.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny względem zamawiającego za wady prawne 
i fizyczne sprzętu i oprogramowania, a w szczególności za to, aby funkcjonowały one zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz charakteryzowały się tymi samymi parametrami i możliwościami technicznymi oraz miały te same funkcje 
i wymagania, co określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny względem zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania oraz za to, że zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z wszelkiego dostarczonego oprogramowania.

- Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

- 48822000-6 – serwery komputerowe

- 30214000-2 – stacje robocze

- 30231300-0 – monitory ekranowe

- 30233141-1 – nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

- 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

- opis części zamówienia, jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie jest podzielone na 3 części:

Część 1 – dostawa macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem

Część 2 - dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz programu do wirtualizacji serwerów

Część 3 - dostawa pozostałego sprzętu komputerowego

W związku z powyższym zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych co oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną lub na trzy części zamówienia (zgodnie 
z formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ).

Wybór ofert zostanie dokonany odrębnie dla każdej z trzech części zamówienia.

- informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 
i 4 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp.

- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- termin i miejsce wykonania zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. Za dzień wykonania zamówienia zamawiający będzie uważał dzień podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego sprzętu komputerowego.

- Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba zamawiającego, mieszcząca się 
w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56a. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt komputerowy do siedziby zamawiającego na własny koszt.

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zgodnie z art. art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru określonego na Załączniku nr 3.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określony w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wg wzoru na Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ (oryginał),

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru na Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ (oryginał),

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wg wzoru na Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

Odpis z rejestru może być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

Oświadczenie osób fizycznych powinno być złożone w oryginale.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione 
z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć:

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (stacji roboczych, serwera, macierzy dyskowej).

- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem, z zastrzeżeniem pkt 3.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany do potwierdzenia otrzymania korespondencji oświadczy, że jej nie otrzymał.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

ul. Sieradzka 56a

98-300 Wieluń

fax.: 43 886-05-18 wew. 130

- W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się następującym znakiem postępowania: OA-271-1/LW/13.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie treści SIWZ oraz warunków udziału w postępowaniu - Lidia Włodarczyk tel. 43 843-47-33 wew. 113 w godzinach 7.30-15.00,

- w zakresie przedmiotu zamówienia  - Waldemar Kondraczyk, tel. 43 843-47-33 wew. 106 w godzinach 7.30-15.00.

- opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej (http://bip-pup.powiat.wielun.pl).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak, niż 60 dni.

- opis sposobu przygotowywania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są zatem zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeśli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób 
i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń 
z tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

- Formularz oferty wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2, (oryginał).

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów, z których wykonawca będzie korzystał przy realizacji części zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru określonego na Załączniku nr 3 (oryginał).

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wg załączonego wzoru – Załącznik nr 4, (oryginał).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg załączonego wzoru - Załącznik nr 5 (oryginał).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg załączonego wzoru - Załącznik nr 6. Odpis z rejestru może być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oświadczenie osób fizycznych powinno być złożone w oryginale,

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (stacji roboczych, serwera, macierzy dyskowej).

- W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie, natomiast  dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” 
i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- miejsce oraz termin składania ofert

- Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56a, sekretariat, pok. nr 101 (I piętro), w terminie do 15 listopada 2013 r. do godziny 13.30.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą  (firmą) i adresem wykonawcy (aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty 
w przypadku dostarczenia jej po terminie), zaadresowane na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu (ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń) oraz opisane:

nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu ul. Sieradzka 56a 98-300 Wieluń Oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Wieluniu Nie otwierać przed dniem 15 listopada 2013 r. godz. 14.00

- Oferta złożona przez wykonawcę po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

- Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Koperty  z napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

- miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56a, w pok. nr 119 (I piętro), w dniu 15 listopada 2013 r. o godzinie 14.00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

- opis sposobu obliczenia ceny

- Zamówienie jest podzielone na trzy części. Zamawiający dopuszcza więc składanie ofert częściowych co oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną, dwie lub na trzy części zamówienia (zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ). Wybór ofert zostanie dokonany odrębnie dla każdej z trzech części zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy będą odrębnie wyceniać każdą z części zamówienia.

- Cena każdej oferty częściowej musi być wyrażona w złotych polskich w kwocie i netto 
i brutto.

- Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji i cena każdej oferty częściowej musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty częściowej ma wynikać z wypełnienia Załącznika nr 2 do specyfikacji (formularz oferty), zawierającego obie części zamówienia, obejmującego szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego oraz jego ilość. Ceny jednostkowe mają być cenami brutto. Iloczyn ilości i cen jednostkowych poszczególnych pozycji po zsumowaniu uczynią cenę brutto oferty częściowej (tj. cenę netto + VAT), którą należy wyrazić cyfrą i słownie.

- Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty częściowej poprzez zastosowanie rabatów, upustów, itp. w stosunku do kwoty ogółem.

- Cena oferty częściowej musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia i nie ulega zmianie przez okres trwania umowy.

- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert

- Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować kryterium ceny oferty częściowej, którego znaczenie procentowe wynosi:

cena oferty częściowej – 100%

Wybór ofert zostanie dokonany odrębnie dla każdej z trzech części zamówienia.

- Każda z ofert częściowych otrzyma odpowiednią liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

gdzie:

P - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę oferty częściowej,

CN - najniższa zaoferowana Cena oferty częściowej brutto,

COB – cena brutto zaoferowana w częściowej ofercie badanej

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta częściowa, która uzyska największą łączną liczbę punktów za kryterium cena oferty częściowej, a więc oferta częściowa z najniższą ceną.

- informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

## Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.

## Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą 
w złotych polskich.

- udzielenie zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryterium wyboru.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz 
o terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierającą nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację na własnej stronie internetowej (http://bip-pup.powiat.wielun.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 – dniowego terminu, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 94 ust. 2 ustawy.

- informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Z wykonawcą/wykonawcami, którego/których oferta/oferty zostanie/zostaną uznana/uznane przez zamawiającego za ofertę/oferty najkorzystniejszą/ najkorzystniejsze, zostanie/zostaną podpisana/podpisane umowa/umowy dostawy sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i warunkami określonymi w ofercie częściowej/ofertach częściowych.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z załączonym do SIWZ projektem umowy i do jego akceptacji, ponieważ, w przypadku wybrania jego oferty będzie on zobowiązany do zawarcia umowy tej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W niniejszej sprawie warunki zmiany umowy zawiera projekt umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone

w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

- Załączniki do siwz

- Szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego.

- Formularz oferty.

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów, z których wykonawca będzie korzystał przy realizacji zamówienia.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Projekt umowy.

Zatwierdzam

Dyrektor   Powiatowego Urzędu Pracy 
                 w Wieluniu

Beata Pilarczyk

Załącznik nr 2

Formularz oferty

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Tel: ……………………………………………………………………………………………..

Fax do korespondencji: ……………………………………………………………….

Regon: ………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………….

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

ul. Sieradzka 56a

98-300 Wieluń

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu”

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zasadami zawartymi w projekcie umowy, na następujących warunkach:

Uwaga!!!

Wykonawca wypełnia jedną, dwie lub trzy tabele, w zależności od tego, czy składa zamówienie na tylko jedną, dwie, czy też na trzy części zamówienia. W przypadku składania oferty tylko na jedną część zamówienia wykonawca wykreśla puste miejsca 
w niewypełnianej tabeli.

Część 1 – dostawa macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem

Pozycja 1 – Macierz dyskowa typu Dell Power Vault MD3600i

Ilość – 1 szt.

| Lp. Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia wymagania minimalne (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Magazyn danych współpraca z klastrem wysokiej dostępności - VMware wersja 5.1 | tak/nie |
| Posiadane podzespoły | do zainstalowania w zaoferowanej macierzy dyskowej następujące dyski twarde posiadane przez zamawiającego: - Dell Constelation ES 1TB Model ST1000NM0001 s/n Z1N32MEG SAS 6Gbps 1TB RPM 7,2K F/W-PS07 3 szt. - Dell Cheetah 15K.7 600GB Model ST3600057SS S/n 6SL2DQ4Y SAS 6Gbps 600GB RPM 15K F/W-ES64 3 szt. - Dell 450GB HGS – HUS156045vls60 Model HUS156045VLS600 SAS 6Gbps 450GB RPM 15K F/W-E516 3 szt. | tak/nie |
| Obudowa | Macierz przeznaczona do montażu w szafie rack 19” Obudowa w wysokości 2U wraz z szynami do montażu w szafie rakowej 19" Umożliwiająca instalację min.12 dysków 3,5” w technologii SAS wymiennych w czasie pracy urządzenia (hot-plug) | tak/nie |
| Konfiguracja | minimum dwa kontrolery pracujące w trybie active-active | tak/nie |
| Cechy | Wymagane minimum poziomy RAID 0,1,5,6,10 2 GB cache na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana miedzy kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywaną bateryjnie przez min 72 godziny w razie awarii możliwość dynamicznych zmian następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID dodawania dysków do istniejących grup RAID powiększania rozmiaru wolumenów logicznych dodawania kolejnych dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online | tak/nie |
| Dyski | Zainstalowane dyski 3 szt. 600GB SAS 15 000 RPM Możliwość rozbudowy przez dodawanie kolejnych dysków lub półek dyskowych, wydajnych dysków SAS, ekonomicznych dysków typu NearLine SAS, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy | tak/nie |
| Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozszerzenia oprogramowania o funkcjonalność kopii migawkowych oraz funkcjonalność wykonywania pełnych kopii dysków logicznych. Możliwość utworzenia minimum 512 LUN’ów Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji Możliwość rozbudowy o funkcjonalność asynchronicznej replikacji pomiędzy druga identyczną macierzą | tak/nie |
| Interfejsy | min 2 x 10Gb/s (obsługujący standard 1Gb/s) LAN ISCSI w standardzie gniazda RJ-45 w ramach jednego kontrolera min 1 port LAN RJ-45 dedykowany do zarządzania urządzeniem w ramach jednego kontrolera | tak/nie |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, port do zarządzania, kontrolery RAID redundantne. | tak/nie |
| Zasilanie | Minimum dwa zasilacze pracujące zamiennie (redundantnie) wymienne podczas pracy macierzy o mocy zapewniającej stabilną pracę macierzy przy pełnej konfiguracji sprzętowej urządzenia napięcie zasilania 230V prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz | tak/nie |
| Zarządzanie | zarządzanie poprzez sieć LAN ( dedykowany port sieciowy 1 GB/s wyposażony w złącze RJ-45) oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność w postaci interfejsu graficznego oraz CLI (command-Lineinterface) wraz z wsparciem technicznym w cenie macierzy i licencjami (jeżeli są wymagane) z zachowaniem bezpieczeństwa (tj. autoryzacja, autentykacja, szyfrowanie połączeń) | tak/nie |
| Wspierane systemy operacyjne | Wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server w wersji 2012 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2003 R2 SUSE Linux Enterprise Server 10,11 VMware minimum wersja 5.1 | tak/nie |
| Gwarancja | Czas trwania serwisu gwarancyjnego przez minimum 36 miesięcy od momentu podpisania umowy z czasem reakcji maksimum do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii Naprawa w miejscu instalacji Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim Dyski twarde w przypadku awarii pozostają własnością zamawiającego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument załączyć do oferty | tak/nie |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim | tak/nie |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 | tak/nie |
| Dodatkowe | komplet kabli zasilających i logicznych potrzebnych do podłączenia urządzenia kable logiczne LAN minimum długości 5 metrów | tak/nie |

Wycena części 1 dokonana przez wykonawcę:

| Lp. | Wyszczególnienie | Producent | Model | Okres gwarancji | Cena jednostkowa netto | Ilość | Cena razem netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macierz dyskowa wraz z oprogramowaniem zgodna z opisem dokonanym w pozycji 1 |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| Cena netto oferty częściowej na dostawę macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem |  |
| Cena brutto oferty częściowej na dostawę macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem |  |

Cena brutto oferty częściowej na dostawę macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem dla PUP w Wieluniu (część 1) wynosi …………………………………………….. zł słownie: …………………………………………….……….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. tj netto …………………………………………..………… zł + ………………………………………… zł VAT.

Część 2 – dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz programu do wirtualizacji serwerów

Pozycja 1 – serwer  typu Dell Power Edge R720 lub równoważny*.

Ilość – 1 szt.

| Lp. Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia wymagania minimalne (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer aplikacyjny, Host VMware 5.1 | tak/nie |
| Obudowa | Serwer przeznaczony do montażu w szafie rack 19” Obudowa w wysokości 2U wraz z szynami do montażu Wysuwane szyny zapewniające możliwość dostępu do wnętrza serwera (serwisowania) bez konieczności demontażu oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack Umożliwiająca instalację min.3 dysków 3,5” wymiennych w czasie pracy (hot-plug) Umożliwiająca instalację napędu DVD wewnętrznego. | tak/nie |
| Procesor | Minimum zainstalowane dwa procesory w architekturze x86_64 sześciordzeniowe (Ograniczenie wynika z faktu dodania zaoferowanego serwera do grupy już posiadanych serwerów które są wyposażone w procesory klasy x86 i z zaleceń dobrej praktyki w konfigurowaniu Klastra wysokiej dostępności /oprogramowanie VMware/ wynika konieczność nie stosowania różnej klasy procesorów w ramach jednego klastra) Min. 148000 CTP In MTOPS (Milion Theoretical Operations Per Second) Min. 0,036 APP in WT (Weighted TFLOPS) współczynniki na podstawie danych producentów. | tak/nie |
| Pamięć operacyjna | Min.96GB (konfiguracja umożliwiająca dalszą rozbudowę pamięci RAM) z zachowaniem min 50% gniazd wolnych Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min.256GB. Min. zastosowanie pamięci z kontrolą parzystości | tak/nie |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych z zainstalowanymi dwoma procesorami min. jeden wolny slot do instalacji kart rozszerzeń pozwalający na instalację karty sieciowej w standardzie 10Gb/s , RJ-45 | tak/nie |
| Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD-RW | tak/nie |
| Kontroler dysków twardych | Dedykowany obsługujący RAID sprzętowy SAS, SATA Min. obsługa poziomów RAID 0,1,5 Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache Wyposażony w minimum 512 MB pamięci podręcznej | tak/nie |
| Dyski twarde | Zainstalowane 3 dyski SAS o pojemności minimum 146GB 3,5” 15000 RPM każdy Wymienne podczas pracy serwera (hotplug) | tak/nie |
| Karta sieciowa | minimum 4 x 1Gb/s LAN w standardzie RJ-45 | tak/nie |
| Karta graficzna | Minimum VGA z wyprowadzonym dodatkowym złączem na panelu przednim w rozdzielczości min.1280x1024 | tak/nie |
| Porty | 1x RS 232 Minimum 4 porty USB 2.0 z czego dwa na przednim panelu i minimum 2 porty na tylnym panelu obudowy | tak/nie |
| Zasilanie | Minimum dwa zasilacze pracujące zamiennie (redundantnie) wymienne podczas pracy serwera o mocy zapewniającej stabilną pracę serwera przy pełnej konfiguracji urządzeń | tak/nie |
| Zarządzanie | Dodatkowa dedykowana karta sieciowa 1 GB/s wyposażona w złącze RJ-45 do zdalnego zarządzania serwerem na poziomie graficznym wraz z oprogramowaniem i licencjami (jeżeli są wymagane) z zachowaniem bezpieczeństwa (tj autoryzacja, autentykacja, szyfrowanie połączeń), Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający zarządzanie serwerem, zdalny restart, włączenie, wyłączenie. | tak/nie |
| Wspierane systemy operacyjne | Wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server 2012 , Microsoft Windows Server 2008 R2 SUSE Linux Enterprise Server 11 VMware 5.1 | tak/nie |
| Gwarancja | Czas trwania serwisu gwarancyjnego przez minimum 36 miesięcy od momentu podpisania umowy z czasem reakcji maksimum do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii Naprawa w miejscu instalacji Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim Dyski twarde w przypadku awarii pozostają własnością zamawiającego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | tak/nie |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 | tak/nie |

| L.p.Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia wymagania minimalne (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Budowa Klastra wysokiej dostępności w oparciu o produkt VMware | tak/nie |
| Opis | Wersja VMware vSphere 5.1 Standart dla 6 procesorów ( trzy serwery dwu procesorowe) Wsparcie na 1 rok | tak/nie |
| Wyposażenie | Nośniki z oprogramowaniem Licencja na użytkowanie | tak/nie |
| Uzasadnienie | Przeniesienie utworzonych i przetestowanych rozwiązań z wersji Essentiale na pełne oprogramowanie | tak/nie |

Pozycja 2 – Program do wirtualizacji serwerów typu VMware vSphere 5.1

Ilość – 1 szt.

Wycena części 2 dokonana przez wykonawcę:

| Lp. | Wyszczególnienie | Producent | Model | Okres gwarancji | Cena jednostkowa netto | Ilość | Cena razem netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serwer wraz z oprogramowaniem zgodny z opisem dokonanym w pozycji 1 |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Program do wirtualizacji serwerów typu VMware vSphere 5.1 zgodny z opisem dokonanym w pozycji 2 |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| Cena netto oferty częściowej na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem oraz programu do wirtualizacji serwerów |  |
| Cena brutto oferty częściowej na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem oraz programu do wirtualizacji serwerów |  |

Cena brutto oferty częściowej na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem oraz programu do wirtualizacji serwerów dla PUP w Wieluniu (część 2) wynosi …………………………………………….. zł słownie: ……………………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. tj netto …………………………………………..………… zł + ………………………………………… zł VAT.

Część 3 – dostawa pozostałego sprzętu komputerowego

Pozycja 1 - Stacja robocza typu Fujitsu Esprimo C720  lub równoważna*  	
Ilość – 6 szt.

| L.p.Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia wymagania minimalne (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny | tak/nie |
| Zastosowanie | Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji merytorycznych, aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej | tak/nie |
| Płyta główna | Częstotliwość pracy magistrali FSB- zgodna z oferowanym modelem procesora Minimum 1 złącze PCI-EXPRESS x16 Minimum 3 złącza Kontrolera HDD SATA Minimum 4 złącza USB 2.0 (lub wyższe) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Płyty ze sterownikami do oferowanego systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL | tak/nie |
| Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora | tak/nie |
| Procesor | Min. 112000 CTP In MTOPS (Milion Theoretical Operations Per Second) Min. 0,026 APP in WT (Weighted TFLOPS) współczynniki na podstawie danych producentów. | tak/nie |
| Pamięć RAM | Min. 4 GB Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum 16 GB Wolne złącza pamięci: min 1 | tak/nie |
| Dysk Twardy | Dysk twardy o pojemności minimum 250 GB | tak/nie |
| Karta graficzna | Minimum 1 wyjście DVI Minimum 1 wyjście VGA PCI-EXPRESS x16 lub zintegrowana Minimalna rozdzielczość 1280x1024 | tak/nie |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną | tak/nie |
| Klawiatura | Standard - USB Standard – zgodny z portami płyty głównej Nie dopuszcza się stosowania adapterów | tak/nie |
| Mysz | Optyczna, z rolka, - USB Standard – zgodny z portami płyty głównej Nie dopuszcza się stosowania adapterów | tak/nie |
| Napędy Optyczne | Standard DVD +/- z możliwością nagrywania wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt i licencją, o ile jest wymagana | tak/nie |
| Obudowa | Obudowa typu USFF (Ultra Small From Factor) umożliwiająca pracę poziomą lub pionową Zasilacz dostosowany do oferowanego sprzętu Możliwość podłączenia urządzeń USB 2.0 do przedniego panelu obudowy Wyprowadzone dodatkowo na przedni panel porty audio (mikrofon, głośniki) Wyprowadzone dodatkowo na przedni panel porty USB szt. 2 | tak/nie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL SP 1 OEM preinstalowany z nośnikiem | tak/nie |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Office 2013 Home and Bussines PL (dla użytkowników Domowych i Małych Firm) z nośnikiem z prawem do przenoszenia licencji | tak/nie |
| Monitor | Przekątna ekranu zawiera się w przedziale: 17 – 19 cali Max. rozmiar plamki 0.29 mm Min. jasność 250 [Cd/m2] Czas reakcji max (gray-to-gray) 5ms Min kąt widzenia w pionowo / poziomo 160/170 stopni Rozdzielczość optymalna 1280x1024 Min. współczynnik kontrastu 800:1 Min 1 wejście zgodne z wyjściem karty graficznej bez konieczności używania „przejściówek” Obsługa kolorów 16,7 mln Wbudowane głośniki lub zintegrowane z monitorem Wbudowany hub portów USB z min. 2 wejściami USB 2.0 Zgodny ze standardami ENERGY STAR® 5.0 | tak/nie |
| Gwarancja | Czas trwania serwisu gwarancyjnego przez minimum 24 miesiące od momentu podpisania umowy Naprawa w miejscu instalacji Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim Dyski twarde w przypadku awarii pozostają własnością zamawiającego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument załączyć do oferty | tak/nie |
| Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | tak/nie |

Pozycja 2 - Komputer przenośny typu Fujitsu LIFEBOOK U772 Ultrabook  lub równoważny*  	
Ilość – 2 szt.

| L.p.Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Spełnia wymagania minimalne (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu Ultrabook | tak/nie |
| Procesor | Min. 35133 CTP In MTOPS (Milion Theoretical Operations Per Second) Min. 0,00816APP in WT (Weighted TFLOPS) współczynniki na podstawie danych producentów. | tak/nie |
| Pamięć RAM | Min. 4 GB Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum 8 GB | tak/nie |
| Dysk Twardy | Dysk twardy SSD o pojemności minimum 128 GB | tak/nie |
| Karta graficzna | Umożliwiająca płynną pracę w natywnej rozdzielczości matrycy Minimum 1 wyjście HDMI Minimalna rozdzielczość 1366x768 | tak/nie |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, stereo | tak/nie |
| Złącza | Czytnik kart pamięci minimum SD, 1xDisplay port, minimum 3 złącza USB w tym minimum 2 w technologii 3.0 | tak/nie |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) WLAN obsługujący standardy IEEE 802.11/b/g/n Bluetooth zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu | tak/nie |
| Napędy Optyczne | napęd zewnętrzny podłączany w technologii USB minimum 2.0 Standard DVD +/- z możliwością nagrywania wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt i licencją o ile jest wymagana | tak/nie |
| Ekran | Matryca o przekątnej minimum 14" z powłąką anty odblaskową Rozdzielczość optymalna 1366x768 | tak/nie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL SP 1 OEM preinstalowany z nośnikiem | tak/nie |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Office 2013 Home and Bussines PL (dla użytkowników Domowych i Małych Firm) z prawem do przenoszenia licencji z nośnikiem | tak/nie |
| Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych możliwość zapięcia linki typu Kensington Lock Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM) | tak/nie |
| Czas pracy baterii | minimum 8 godzin przy korzystaniu z aplikacji biurowych według dokumentacji producenta | tak/nie |
| Waga | Waga maksimum 1,6 kg z baterią | tak/nie |
| Dodatkowe | wbudowane w obudowę mikrofon oraz kamera internetowa złącze słuchawkowe/mikrofonowe dopuszcza się z wykonanie COMBO mysz optyczna w standardzie bluetooth, torba dwukomorowa dostosowana do zaoferowanego sprzętu | tak/nie |
| Gwarancja | Czas trwania serwisu gwarancyjnego przez minimum 24 miesięcy od momentu podpisania umowy Naprawa w miejscu instalacji Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim Dyski twarde w przypadku awarii pozostają własnością zamawiającego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Oświadczenie producenta komputera przenośnego, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | tak/nie |
| Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | tak/nie |

Wycena części 3 dokonana przez wykonawcę:

| Lp. | Wyszczególnienie | Producent | Model | Okres gwarancji | Cena jednostkowa netto | Ilość | Cena razem netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja robocza z oprogramowaniem MS Windows 7 zgodna z opisem dokonanym w pozycji 1 |  |  |  |  | 6 szt. |  |
|  | Monitor do stacji roboczej zgodny z opisem dokonanym w pozycji 1 |  |  |  |  | 6 szt. |  |
|  | Oprogramowanie MS Office do stacji roboczej zgodne z opisem dokonanym w pozycji 1 |  |  |  |  | 6 szt. |  |
| 2 | Komputer przenośny typu Ultrabook zgodny z opisem dokonanym w pozycji 2 |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | Oprogramowanie MS Office do komputera przenośnego zgodne z opisem dokonanym w pozycji 2 |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| Cena netto oferty częściowej na dostawę pozostałego sprzętu komputerowego |  |
| Cena brutto oferty częściowej na dostawę pozostałego sprzętu komputerowego |  |

Cena brutto oferty częściowej na dostawę pozostałego sprzętu komputerowego dla PUP 
w Wieluniu (część 3) wynosi …………………………………………….. zł słownie: …………………………………………….……….………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. tj netto …………………………………………..………… zł + ………………………………………… zł VAT

- Oświadczamy, że zaproponowana przez nas cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymogami.

- Oświadczamy że uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 
w SIWZ.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr  od ………….. do ………….. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość ………………………………………… dnia ………………………………………..

………………………………………………………………..

podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 3

……………………………………………….                     ………………………………….. dnia ……………………..………

pieczątka firmy

Zobowiązanie innego podmiotu

do oddania wykonawcy do dyspozycji

zasobów niezbędnych do zrealizowania zamówienia

w trybie art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych

Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………………………………………………….

Adres podmiotu …………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku wyboru wykonawcy (nazwa, adres) ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że ww. wykonawca może polegać na mojej (niepotrzebne skreślić):

- wiedzy i doświadczeniu,

- potencjale technicznym,

- osobach zdolnych do wykonania zamówienia

- zdolności finansowej

i zobowiązuję się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia na:

„Dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Wieluniu”

……………………………………………………

podpis innego podmiotu

Uwaga

W przypadku korzystania z zasobów więcej niż jednego podmiotu – każdy podmiot jest zobowiązany wypełnić odrębny druk.

Załącznik nr 4

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Wieluniu”

……………………………………………….                     ………………………………….. dnia ……………………..………

pieczątka wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

My niżej podpisani ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………………………………..

podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 5

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Wieluniu”

……………………………………………….                     ………………………………….. dnia ……………………..………

pieczątka wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

My niżej podpisani ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

………………………………………………………………..

podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 6

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Wieluniu”

……………………………………………….                     ………………………………….. dnia ……………………..………

pieczątka wykonawcy

Oświadczenie osoby fizycznej

w trybie art. w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

………………………………………………………………..

podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 7

projekt umowy

W  dniu ................................ w  Wieluniu  pomiędzy  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Wieluniu,  ul.  Sieradzka 56a  zwanym  dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.  Beatę Pilarczyk	-  Dyrektora  PUP

2.  Marię  Wojciechowską	-  Główną  Księgową

a  firmą prowadzącą działalność gospodarczą pn.: ……………………………………………………………. Wpisaną do KRS/ CEiDG ……………………..……….. NIP ...................................... REGON …………………………… reprezentowaną przez :  ..........................................................................

zwanym  dalej  „Wykonawcą”,  na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  w  trybie  przetargu  nieograniczonego (nr akt: OA-271-1/LW/13) została  zawarta  umowa  następującej  treści:

§  1

- Przedmiotem umowy jest:

- sprzedaż macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem

- sprzedaż serwera wraz z oprogramowaniem oraz programu do wirtualizacji serwerów

- sprzedaż pozostałego sprzętu komputerowego

zwanego dalej „sprzętem” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem wynikającym z oferty, stanowiącej integralną część umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt, który jest fabrycznie nowy i sprawny technicznie.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie wysokiej jakości oraz będzie zapewniał należyte bezpieczeństwo przy jego użytkowaniu oraz posiadał właściwe opakowanie i oznakowanie.

§  2

### W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

### dostarczenia sprzętu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56a,

- dostarczenia macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,

- w ramach sprzedaży i dostawy macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem zapewnienia urządzenia o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do siwz, wsparcia dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych wskazanych w powyższym załączniku, świadczenia gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy, obsługi serwisowej w języku polskim,

- dostarczenia serwera wraz z oprogramowaniem przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,

- w ramach sprzedaży i dostawy serwera wraz z oprogramowaniem zapewnienia urządzenia o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do siwz, wsparcia dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych wskazanych w powyższym załączniku, świadczenia gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy, obsługi serwisowej 
w języku polskim,

- dostarczenia programu do wirtualizacji serwerów przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,

- w ramach sprzedaży i dostawy stacji roboczych zapewnienia wsparcia technicznego 
w postaci możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela oraz dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu,

- w ramach sprzedaży i dostawy stacji roboczych wykonania instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego komputera z aktualnymi sterownikami urządzeń oraz Service Packami aktualnymi w momencie dostawy a także aktywowania systemu operacyjnego.

### przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego,

### przekazania dokumentacji potwierdzającej udzielenie gwarancji na poszczególne jednostki sprzętu.

§  3

- W przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku sprzętu określonego 
w ofercie Wykonawcy, jest on zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji lub wycofaniu z rynku danego sprzętu wraz 
z propozycją następcy tego modelu.

- Parametry techniczne następcy nie mogą być gorsze od określonych dla modelu, którego produkcja została zakończona, lub który został wycofany z rynku, a jego cena wyższa od zawartej w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający dokona weryfikacji parametrów następcy sprzętu w celu potwierdzenia, że nie są one gorsze od określonych dla modelu, którego produkcja została zakończona, lub który został wycofany z rynku. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Na tej podstawie Wykonawca będzie mógł dostarczyć następcę sprzętu.

§  4

### Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady prawne i fizyczne sprzętu i oprogramowania, a w szczególności za to, aby funkcjonowały one zgodnie 
z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz charakteryzowały się tymi samymi parametrami i możliwościami technicznymi oraz miały te same funkcje i wymagania, co określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

### Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego ze sprzętem oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z wszelkiego dostarczonego oprogramowania.

§  5

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 13.12.2013 r.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie uważał dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, o którym mowa w §  6 ust. 3.

§  6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie oferty w następującej wysokości: brutto ………….. zł (słownie: …………………..) tj. netto ……… zł + ………. zł VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy oraz dostarczeniu licencji do zakupionego wraz ze sprzętem oprogramowania.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od jej doręczenia Zamawiającemu.

§  7

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji odpowiednio:

- przez minimum 36 miesięcy dl macierzy dyskowej,

- przez minimum 36 miesięcy dla serwera,

- przez minimum 24 miesięcy dla zestawów komputerowych stacjonarnych,

- przez minimum 24 miesięcy dla monitorów,

- przez minimum 24 miesięcy dla komputerów przenośnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na dostarczony sprzęt, zgodnie z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek.

- W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą PUP, Wykonawca zapewni odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych oraz dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania dysków twardych, które zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie. Powyższe ograniczenie nie może skutkować odmową wykonania usług gwarancyjnych odnośnie pozostałych elementów uszkodzonego sprzętu.

- W przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

- Pracownicy obsługi informatycznej Zamawiającego mają prawo do  otwierania obudów 
i rozbudowy konfiguracji podstawowych sprzętu, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 8

- Jeśli w toku wykonywania umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane 
w terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia zwłoki. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas zwłoki i jej przyczynę.

- W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień niewykonania lub opóźnienia przekraczający termin wykonania przedmiotu umowy. Kara ta będzie potrącona z należności Wykonawcy,

- 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin świadczeń gwarancyjnych i serwisowych wynikających z § 7,

- 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej:

- w wysokości 0,02% ceny brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem okoliczności wymienionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- W sytuacji, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 nie pokryją szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

  - Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:

- zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy w sytuacji, o której mowa 
 w § 3 ust. 1, tj. w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku sprzętu  określonego w ofercie Wykonawcy,

- zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, warunkami organizacyjnymi lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy, gdzie zaistniała inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą każda ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

  - Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 10

      - Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

    - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 ustawy pzp. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

    - Zamawiający może również odstąpić od umowy w terminie 14 dni w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

    - w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie 
o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania zwłoki do dnia odstąpienia od umowy.

§  11

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

§  12

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- Spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  13

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa pozostałe – Zamawiający.

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:

1.......................................					1............................................

2.......................................	                                                    2.............................................

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić